| Уюмдун расмий аталышы / Официальное наименование организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уюмдун юридикалык дареги /Юридический адрес организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораториянын дареги /Адрес лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арыз берүү күнү /Дата подачи заявки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аккредитациялоо жөнүндө маалымат / Информация об аккредитации |  |  |  |  | Аккредитациялоо аттестаты, тармагы, иш чөйрөсү жөнүндө маалымат nism.gov.kg сайтында жеткиликтүү / Аттестат, область аккредитации, , область деятельности доступны на сайте nism.gov.kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ӨК калибрлөө процессин байкагым келет/ Желаю наблюдать процесс калибровки своих СИ |  |  |  |  | Ооба Да |  |  |  |  | Жок Нет |  |  |  |  |
| Калибрлөөнүн аткаруу мөөнөтү / Срок выполнения калибровки |  |  |  |  | 30 жумушчу күндөн ашык эмес / Не более 30 рабочих дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мен ӨК шайкештигинин баасын алгым келет /Желаю получить оценку соответствия на свои СИ |  |  | Жок Нет |  |  | Эгерде макул болсоңуз төмөндөгүнү толтуруңуз Ооба Да Если да, заполните ниже |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ӨК аталышы, түрү ӨК диапазону / Наименование СИ, тип Диапазон СИ | Заводдук же идентификациялык жалпы № /саны (зарыл болсо) / Заводской или идентификационный № /количество (при необходимости) |  | Калибрлөө пункттары/ (кайда колдонулат) Калибровочные точки/ (где применимо)/ Тактык Бөлүү баасы/ Уруксат/ Тактык классы Точность Цена деления/ Разрешение/ Класс точности |  |  | ӨКна ылайык техникалык талаптарга шайкештигин көрсөтүү (позицияны тандоо)/Указать соответствие СИ техническим требованиям в соответствии с (выберите позицию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | стандарттык техникалык талаптар/ стандартом на технические требования |  | паспорт менен/ техникалык мүнөздөмөлөрү боюнча СИ паспортом/ техническими спецификациями на СИ | Өздүк талаптар (Кайсынысы көрсөтүлсүн) Собственными требованиями (Указать какие) |  |  | Кабыл алуу эреже чечимине ылайык ILAC G8:2019 Правило принятия решения согласно ILAC G8:2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.2.1 Кардардын тобокелдиги 50% Риск заказчика50% | 4.2.2 Кардардын тобокелдиги 2.5 % 4.2.2 Риск заказчика2,5 % |  |
| Керектүүнү белгилөө Отметить необходимое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Калибрлөө ыкмасы жөнүндө маалымат Информация о методе калибровки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өлчөө каражаттары/Средство измерений |  |  |  | Аккредитация |  | Метод калибровки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тараза таштары/Гири |  |  |  | DAkkS |  | OIML R 111-1:2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрондук тараза/Весы электронные |  |  |  | DAkkS |  | EURAMET/ Calibration Guide No. 18/ Version 4.0 (11/2015) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тараза нымдуулук анализатору Анализатор влажности весовой |  |  |  | DAkkS |  | EURAMET/ Calibration Guide No. 18/ Version 4.0 (11/2015) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тең ийин таразасы/Весы равноплечие |  |  |  | Без аккредитации |  | VIII IMEKO WOLD/ CONGRESS metrology./ Calibration of nonautomatic weighing instruments, 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суюктук термометри/Термометры жидкостные |  |  |  | DAkkS |  | PTB testing instructions/ "Liquid-in-glass/ Thermometers: 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санариптик термометри/Термометры цифровые |  |  |  | DAkkS |  | PC 02/14-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каршылык термометри/Термометры сопротивления |  |  |  | DAkkS |  | DAkkS-DKD-R 5-1:2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термопары |  |  |  | DAkkS |  | EURAMET/ Calibration Guide No 8,/ Version 2.1 (03/2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нымдуулук датчиги/Датчики влажности |  |  |  | DAkkS |  | PC 02/21-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штангенинструмент/ |  |  |  | КЦА |  | VDI/VDE/DCG 2618, Part 9.1, (03/2006) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рулеткалар, сызгыч/Рулетки, линейки |  |  |  | КЦА |  | OIML R 35, Edition/ 2011(E), Version 3,2/ Edition 200, Version 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Узундук уч ченемдери (КМД)/Концевые меры длины |  |  |  | КЦА |  | ISO 3650:1998(Е) VDI/VDE/DCG 2618, Part 3.1 (01/2004) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микрометрлер/Микрометры |  |  |  | КЦА |  | VDI/VDE/DCG 2618 Part 10.1 (11/2001) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контролдук электер /Сита контрольные |  |  |  | Без аккредитации |  | ISO 3310-1 -2006, ISO 3310-2-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жүк поршендүү манометрлер/Грузопоршневые манометры |  |  |  | Без аккредитации |  | EURAMET Calibration Guide No. 3/ Version 4.0 (11/2015) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Артыкча жана вакуумдук басым манометрлери Манометры избыточного и вакууметрического давления |  |  |  | DAkkS |  | DKD-R 6-1:2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барометрлер, датчиктер жана абсолююттук басым Барометры, датчики абс. давления |  |  |  | Без аккредитации |  | DKD-R 6-1:2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ченөө идиштери/Мерная посуда |  |  |  | DAkkS |  | КМС ISO 4787:2022 Гравиметрический метод «Лабораторная посуда из стекла и пластика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пипеткалуу дозаторлор/Дозаторы пипеточные |  |  |  | DAkkS |  | DKD-R 8-1:2011; Gravimetric method according to КМС ISO 8655-2022 «Поршневые приборы для измерения объема» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерниктердин гравиметрикалык ыкмасы/ Мерники гравиметрическим методом |  |  |  | Без аккредитации |  | КМС ISO 4787:2022 Гравиметрический метод «Лабораторная посуда из стекла и пластика» . Методы и средства поверки ГОСТ 8.400-80 (СТ СЕВ 1054-78) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микрошприцтер/Микрошприцы |  |  |  | Без аккредитации |  | DKD-R 8-1:2011 ГОСТ; Gravimetric method according to КМС ISO 8655-2022 «Поршневые приборы для измерения объема» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диспенсерлер/Диспенсеры |  |  |  | DAkkS |  | DKD-R 8-1:2011; Gravimetric method according to КМС ISO 8655-2022 «Поршневые приборы для измерения объема» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механикалык жана электрондук секундомерлер Секундомеры, механические, электронные |  |  |  | КЦА |  | NIST Recommended Practice Guide, Special Publication 960-12, Stopwatch and Timer Calibration, May 2004, Time base Method |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Айнымалы жана туруктуу ток жана чыңалуу калибраторлору/Калибраторы переменного и постоянного тока и напряжения |  |  |  | Без аккредитации |  | EURAMET Calibration Guide No. 2/ Version 2.0 (03/2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электр каршылык чаралар жана сактоо /Меры и магазины электрического сопротивления |  |  |  | Без аккредитации |  | EURAMET Calibration Guide No. 2/ Version 2.0 (03/2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМБ Лабораториялары/Лаборатория ЦСМ |  |  |  |  |  |  | Кардар/Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |
| Арызды кабыл алды (Аты-жөнү)/Заявку принял (Ф.И.О) |  |  |  |  |  |  | Арызды толтурду (Аты-жөнү)/Заявку заполнил (Ф.И.О) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кызматы/Должность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Телефон |  |  |  |  |  |  |  |
| Колу/Подпись |  |  |  |  |  |  | Колу/Подпись |  |  |  |  |  |  |  |

Заполняется ЦСМ

| Изменения и отклонения от заявки, возникшие в процессе выполнения работы и другие вопросы (решается с заказчиком)/ Өзгөрүүлөр жана четтөөлөр тартып арыз, иш учурунда келип чыккан маселелер жана башка маселелер (кардар менен чечим кабыл алды) |  |  | Дата/Күнү |
| --- | --- | --- | --- |
| Изменения внес (от лица ЦСМ) Өзгөртүүлөр киргизилген/(СМБ атынан) |  | Изменения подтвердил (от лица заказчика)/Өзгөртүүлөр тастыкталды (кардардын атынан) |  |
| Ф.И.О, подпись Аты-жөнү, Колу |  | Ф.И.О, подпись Аты-жөнү, Колу |  |